## Slide 1: Многомерная калибровка. МЛР. РГК.
Презентацию подготовила студентка 151 группы
Тарунтаева Анастасия
Преподаватель: дхн, доцент Русанова Т.Ю.

## Slide 2
КАЛИБРОВКА- замена прямого измерения интересующего свойства, измерением другого, коррелирующего с ним.
КАЛИБРОВКА- процесс, который используют для создания модели, связывающей два типа измеренных данных.
Связанные картинки

## Slide 3: Примеры из различных областей

## Slide 5
Многомерная калибровка (multivariate calibration): Процесс создания модели, которая соотносит значения концентрации компонентов или свойств с поглощением набора известных эталонных образцов при более чем одной длине волны или частоте.

## Slide 6: Сущность метода
Для корреляции измеренных спектров набора калибровочных образцов со значениями концентраций стандартных компонентов или свойств набора образцов - применяют приемы многомерной математики.

## Slide 7: Преимущества многомерной калибровки.
-возможность исследования нескольких компонентов одновременно;
-более точное измерение при сильно коррелирующих значений;
-возможность «прогнозирования» результатов;
-актуальный способ, позволивший выбраться на другой уровень исследования и обработки информации;

## Slide 8
МЕТОДЫ МНОГОМЕРНОЙ КАЛИБРОВКИ
Классический МНК
Инверсный МНК

## Slide 9: Множественная линейная регрессия.

## Slide 10: Какие недостатки у МЛР
Может не сработать:
- если велика коллинеарность Х в спектры;
- Высокий уровень шума, ошибки в Х;
- Переменных больше, чем образцов;
-Есть линейная зависимость между переменными внутри Х;
- Визуальная интерпретация модели МЛР затруднительна;

## Slide 11: Регрессия на главные компоненты (Principal Component Regression)
В результате РГК (РСА):
-происходит компрессия данных;
-уменьшается размерность данных;
-уменьшается ошибка;
-РГК - нагрузки Т ортогональны;
-содержат информацию о концентрации компонентов;

## Slide 12: Cхема РГК

## Slide 13: Интерпретация РГК-модели
-интерпретация модели служит для изучения внутренней структуры данных:
-группы
-выбросы
-связь между Х и У
-Инструменты диагностики МГК (РСА) работают в РГК (PCR) : (график счетов, график нагрузок…)

## Slide 14: Особенности РГК
-РГК – один из лучших методов многомерной калибровки;
-Имеет преимущества перед МЛР;
-Но не полностью оптимизирован для калибровки
-Не учитывается структура У и связь между Х и У;