Исходные данные:

Рис. 1 – Геометрическая модель бронестержневого маломощного трансформатора
Таблица 1 – Исходные данные
Вариант	7
Марка стали	2013
Номинальная плотность тока, jном (А/мм2 )	2.8
Время начала процесса расчета, t0 ,(с)	0
Время начала короткого замыкания, tk (с)	0,17
Момент времени окончания короткого замыкания, tкI (с)	0,18
Рассчитывать до…, t2 (с)	0,25
Напряжение короткого замыкания uk=zk , о.е.	0,067
Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания ukp= zk , о.е.	0,03
Активная составляющая напряжения короткого замыкания uka= rk , о.е.	0,06
Коэффициент мощности нагрузки cosφнг	0,8

Материал обмотки – медь, промежутки в окне трансформатора заполнены воздухом.
– геометрическая модель соответствует рис. 1;
– шаг интегрирования – 0,001 с;
– запоминать решение каждые 0,001 с;
– частота тока f = 50 Гц;
– удельная электропроводность меди σ = 41*106, 1/Ом*м
Решение:
Рис. 2 – Геометрическая модель
Рис. 3 – Силы, действующие на проводник в зависимости от времени
Действующее значение установившегося тока короткого замыкания, соответствующую ему, плотность тока в обмотке и значение индуктивности:
Рис. 4 – Переходный процесс по току
Вывод:
В ходе выполнения работы была построена геометрическая модель броневого стержневого маломощного трансформатора, построены графики пондеромоторной силы и полного тока.
По графику, представленному на рисунке 3, можно сказать, что силы, действующие на обмотки трансформатора, увеличиваются в 4 раза в период процесса короткого замыкания. По графику, представленному на рисунке 4, можно сказать, что ток достигает амплитудного значения в 0.043 А.