Михейцевой Анастасии 211 гр
ЗАДАЧА
При исследовании микроклиматических условий в 3-коечной палате площадью 21
м2(при глубине 5,5 м и высоте 3,5 м) терапевтического отделения больницы получены следующие данные:- показания термометра, размещённого на светонесущей (наружной) стене, равнялись 21,0°С, размещённого на противоположной (внутренней) стене 22,0°С, на внутренней боковой стене (на расстоянии 3 м от светонесущей стены) - 21,5°С. Все измерения производили на высоте 1 м от пола.
Перепады температуры по вертикали составили 1°С на каждый метр высоты
палаты. Относительная влажность воздуха, измеренная аспирационным психрометром, составила 20%, скорость движения воздуха в центре палаты - 0,05 м/с.

ЗАДАНИЕ
А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации.
Б. Ответьте на следующие вопросы:
- 1. Правильно ли производили измерения микроклиматических параметров? Если есть ошибки, отметить их.
- 2. Какие показатели термометрии следует использовать для оценки средней температуры воздуха в палате?
- 3. Определить и оценить перепады температуры воздуха в палате по горизонтали и вертикали.
- 4. Какая физиологическая функция организма в наибольшей степени зависит от микроклиматических условий?
- 5. Какие теплоощущения будут преобладать при данных параметрах микроклимата?
- 6. Какой из способов теплоотдачи будет преобладать при данном микроклимате?
- 7. Какую роль играет влажность воздуха в процессах теплоотдачи?
- 8. Какое значение имеет скорость движения воздуха в помещении?
- 9. Какими способами можно регулировать микроклиматические условия в помещениях?
- 10. Какие варианты микроклиматических условий предпочтительнее для больных со
  склонностью к повышенному артериальному давлению (тёплые или прохладные)?
- 11. Какие варианты микроклиматических условий предпочтительнее для больных со
  склонностью к пониженному артериальному давлению (тёплые или прохладные)?
- 12. Какой способ теплоотдачи будет преобладать при комфортных условиях
  микроклимата?
- 13. Что нужно предпринять для улучшения микроклимата в палате?
- 14. Дайте рекомендации по улучшению микроклиматических условий в данной палате

Ответ на задачу:
А. Поскольку средняя температура воздуха в палате измерена с нарушением правил (на высоте 1 м от пола, а не положенных 1,5 м) необходимо провести коррекцию этого показателя. Из условий задачи известно, что перепады температуры по вертикали составляют 1С на каждый метр и следовательно на уровне 1,5 м средняя температура составит 21,5°С + 0,5°С = 22°С. Эта величина превышает норму для палат (18-20 С). При повышенной средней температуре и пониженной влажности воздуха (20%) у больных, находящихся в исследуемой палате, будет преобладать отдача тепла способом испарения, вследствие чего механизмы терморегуляции будут работатьс напряжением. У больных будет ощущение теплового дискомфорта. Испарение влаги может приводить к обезвоживанию организма, повышенной сухости слизистых оболочек дыхательных путей и увеличению чувства жажды. Пониженная скоростьдвижения воздуха (0,05м/с) снижает возможности теплоотдачи способом теплопроведения и испарения.
Б.
1. Микроклиматические условия в исследуемой палате не комфортны и при исследовании их имеют место недостатки, в частности:
- Измерения температуры воздуха произведены не совсем правильно, вследствие чего результаты следует считать заниженными. Температуру воздуха у наружной стены следует измерять на некотором расстоянии от неё (10-15 см).
- Кроме того, все измерения температуры(кроме перепадов по вертикали)нужно было измерять на высоте 1,5м от пола.Поскольку в соответствии с условиями задачи в данной палате температуру воздуха измеряли на высоте 1 м, а перепад температуры по вертикали составил 2°/м,' полученный результат измерения следует увеличить на 1°
  1. Для оценки средней температуры воздуха в палате следует использовать показания термометра, размещенного на внутренней боковой стене в середине палаты (на высоте 1,5м). С учетом поправки на высоту измерения средняя температура воздуха в данной палате будет равна 22,5"С (результат измерения на внутренней стене в середине палаты на высоте 1м (21,5(1С) + 1" - поправка на высоту)
  2. Перепады температуры воздуха в палате по горизонтали (1,5 С) и вертикали (2 С/м)-в пределах допустимых (2 С и 2,5 С соответственно). Если учесть, что измерение температуры воздуха у наружной стены было произведено с нарушением правил (непосредственно у стены), то при правильном измерении (в 10 см от стены) температура будет несколько выше, а следовательно перепад ее по горизонтали окажется еще меньше.
  3. В наибольшей степени микроклиматические условия оказывают влияние на физическую терморегуляцию организма, снижая или увеличивая теплоотдачу с поверхности тела, и опосредованно на химическую терморегуляцию, снижая или увеличивая интенсивность обменных процессов в организме (выработку тепла).
  4. При данных микроклиматических условиях в палате будет душно (повышенная средняя температура и малая скорость движения воздуха).
  5. В результате повышенной температуры и низкой влажности воздуха при данных микроклиматических условиях будет преобладать отдача тепла способом испарения, поскольку при высокой температуре воздуха и, соответственно, окружающих предметов отдача тепла способами проведения и излучения будут снижены.
  6. Способом испарения отдаётся значительное количество тепла, а от степени влажности воздуха будет зависеть интенсивность испарения с поверхности тела. При высокой влажности воздуха испарение будет затруднено, при низкой - будет происходить интенсивно.
  7. При высокой скорости движения воздуха увеличивается отдача тепла способом проведения (конвекция) и усиливается испарение с поверхности тела, т.е., как правило, при увеличении скорости движения воздуха теплоотдача увеличивается (и наоборот). Кроме того, движение воздуха в помещении является показателем наличия вентиляции (воздухообмена). Малая скорость движения воздуха (менее 0,2 м/с) свидетельствует о слабом воздухообмене, а высокая скорость движения (более 0,5 м/с) вызывает неприятные ощущения сквозняка.
  8. икроклиматические условия в помещении можно регулировать главным образом изменением интенсивности работы отопительных приборов и изменением вентиляции помещения.
  9. Больных со склонностью к повышенному артериальному давлению предпочтительнее размещать в помещениях с теплым микроклиматом , поскольку в этом случае будет происходить расширение периферических сосудов, что будет способствовать снижению артериального давления.
  10. Больных со склонностью к пониженному артериальному давлению предпочтительнее размешать в помещениях с прохладным микроклиматом (сужение периферических сосудов).
  11. При комфортных условиях микроклимата преобладает отдача тепла способом излучения, которым отдается около 45% выделяющегося тепла.
  12. Для улучшения микроклиматических условий в данной палате следует усилить вентиляцию , в результате чего увеличится скорость движения воздуха ,снизится температура и автоматически увеличится относительная влажность воздуха
  13. Для улучшения микроклиматических условий в данной палате следует усилить вентиляцию , в результате чего увеличится скорость движения воздуха ,снизится температура и автоматически увеличится относительная влажность воздуха